## 试验室仪器
新建温福高铁2标段中心试验室仪器设备清单
序号 | 操作间 | 设备名称 | 型号/量程/精度 | 生产厂家 | 单位 | 采购数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 力学室 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-1000B/ | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1
2 |  | 微机控制电液伺服万能试验机 | WA-300B/ | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1
3 |  | 微机控制电液伺服万能试验机 | WA-100B/ | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1
4 |  | 微机控制压力试验机 | HYE-2000B/ | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1
5 |  | 微机控制压力试验机 | HYE-3000B/ | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1
6 |  | 电动连续式标点机 |  |  | 台 | 1
7 |  | 冷弯弯芯 | φ3～192mm |  | 套 | 1
8 |  | 抗劈裂夹具 | / | / | 个 | 1
9 |  | 钢筋正反向弯曲试验机 | LW-300B/ | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1 |  |  | 冷弯弯芯全套
10 |  | 钢直尺 | 0～100cm |  | 把 | 1
11 |  | 游标卡尺 | 0～300mm |  | 把 | 1
12 |  | 电子天平 | 30kg |  | 台 | 1
13 |  | 混凝土弹性模量测定仪 |  |  | 台 | 1
14 |  | 双侧电子引伸计(残余变形） | 0-500mm |  | 台 | 1
15 |  | 洛氏硬度计 |  |  | 台 | 1
16 |  | 电热鼓风干燥箱 | 3型 |  | 台 | 1
17 |  | 小型切割机 | / | / | 台 | 1
18 | 标养室 | 全自动恒温恒湿养护仪 | BXYL-150型 |  | 台 | 1
19 |  | 超声波喷雾加湿器 |  |  | 台 | 4
20 |  | 干湿温度计 |  |  | 根 | 5
21 | 高温室 | 火焰光度计 |  |  | 台 | 1
22 |  | 电热鼓风干燥箱 | 101-2型 |  | 台 | 1
23 |  | 高温电阻炉 |  |  | 台 | 2 |  |  | 大一点
24 |  | 超纯水机 |  |  | 台 | 1
25 |  | 沸煮箱 |  |  | 台 | 1
26 |  | 调温电热板 |  |  | 台 | 1
27 | 化学室 | 精密电子天平 |  |  | 台 | 1
28 |  | 电子分析天平 |  |  | 台 | 1
29 |  | 干湿温度计 | / | / | 支 | 20
30 |  | 温度计 | 0～200℃ | / | 支 | 8
31 |  | 温度计 | 0～50℃ | / | 支 | 4
32 |  | 温度计 | 0～50℃ | / | 支 | 2
33 |  | 温度计 | -50～50℃ | / | 支 | 2
34 |  | 温度计 | 0～100℃ | / | 支 | 4
35 |  | 酸度计 | PHS-25 |  | 台 | 1
36 |  | 电磁搅拌器 |  |  | 台 | 2
37 |  | 水泥游离氧化钙测定仪 |  |  | 台 | 1
38 |  | 具塞刻度管 | 50ml | / | 个 | 2
39 |  | 烧杯 | 1000/500/300/100ml |  | 套 | 10 |  |  | 单位“套”是指不同量程的全部产品为一套（以下同理）
40 |  | 量筒 | 1000/500/250/100/50ml |  | 套 | 5
41 |  | 容量瓶 | 1000/500/250/100/50ml |  | 套 | 5
42 |  | 移液管 | 50/25/5ml |  | 套 | 5
43 |  | 酸式滴定管 | 25/50ml |  | 套 | 2
44 |  | 棕色滴定管 | 25/50ml |  | 套 | 2
45 |  | 碱式滴定管 | 25/50ml |  | 套 | 2
46 |  | 微量滴定管 | 10ml | / | 个 | 5
47 |  | 玻璃棒 | Φ6×300mm | / | 根 | 10
48 |  | 广口瓶 | 2500/500ml | / | 个 | 6
49 |  | 循环水真空泵 | SHZ-III |  | 个 | 1 |  |  | 附真空抽滤管
50 |  | 带塞锥形瓶 | 500ml |  | 个 | 5
51 |  | 三角瓶 | 500/250ml |  | 个 | 6
52 |  | 滴定架 | 300ml | / | 套 | 5
53 |  | 小型低温冰箱 |  |  | 台 | 1
54 |  | 自动电位滴定仪 |  |  | 台 | 1
55 |  | 可见分光光度计 |  |  | 台 | 1
56 |  | PH计 |  |  | 台 | 1
57 |  | 精密电导率仪 |  |  | 台 | 1
58 |  | 电热恒温水浴锅 |  |  | 台 | 1
59 |  | 婆梅式比重计 | 0-300° | / | 支 | 5
60 |  | 读数显微镜 | 100X | / | 个 | 1
61 |  | 磨口三角瓶 | 250ml |  | 个 | 5
62 |  | 塑料容量瓶 | 500ml | / | 个 | 5
63 |  | 塑料量筒 | 10ml | / | 个 | 5
64 |  | 干燥器 | 300mm |  | 个 | 3
65 |  | 电子电炉 | 一联 |  | 台 | 1
66 |  | 电子电炉 | 两联 |  | 台 | 1
67 | 混凝土室 | 强制式砼单卧轴搅拌机 | 60L |  | 台 | 1
68 |  | 立式砂浆搅拌机 | UJZ-15 |  | 台 | 1
69 |  | 振动台 | 100×100cm |  | 台 | 1
70 |  | 混凝土含气量测定仪 | LA-0316 |  | 台 | 2 |  |  | 仿大象
71 |  | 混凝土压力泌水仪 | SY-2 |  | 台 | 1 |  |  | 压力表在侧面，带脱模装置的
72 |  | 数显贯入阻力仪 | HG-1000 |  | 台 | 1
73 |  | 自密实混凝土坍落扩展度测定仪 | 1000*1000mm |  | 台 | 1
74 |  | 砂浆稠度仪 | SC145 |  | 台 | 1
75 |  | 砂浆分层度仪 | SF |  | 台 | 1
76 |  | 砂浆保水性测定仪 | / |  | 台 | 1
77 |  | 砂浆密度测定仪 | / |  | 台 | 1
78 |  | 混凝土坍落度筒及捣棒 | / |  | 套 | 3
79 |  | 喷大板试模（钢） | 450×350×120mm |  | 个 | 3
80 |  | 混凝土抗压试模 | 150×150×150mm |  | 个 | 60
81 |  | 混凝土抗渗试模 | Φ175×Φ185×150mm |  | 个 | 18
82 |  | 砂浆抗压试模 | 70.7×70.7×70.7mm |  | 个 | 30
83 |  | 混凝土收缩变形试模 | 100×100×515mm |  | 个 | 24
84 |  | 砂浆限制膨胀率试模 | 40×40×160mm |  | 个 | 24
85 |  | 混凝土抗压试模 | 100×100×100mm |  | 个 | 45
86 |  | 混凝土弹性模量试模 | 100×100×300mm |  | 个 | 18 |  |  | 配千分表
87 |  | 混凝土抗冻试模 | 100*100*400mm |  | 个 | 15
88 |  | 电子天平 | 2kg/0.01 |  | 台 | 1
89 |  | 电子秤 | 30kg/0.1kg |  | 台 | 1
90 |  | 电子秤 | 200kg/1g |  | 台 | 1
91 |  | 常压泌水率桶 | 5L | / | 个 | 18
92 |  | 钢直尺 | 0～1m |  | 个 | 1
93 |  | 水泥净浆流动度试模 | 上口直径36mm，下口直径60mm，高度60mm内壁光滑无暗缝的金属制品 |  | 个 | 1
94 |  | 混凝土凝结时间试模 | 带盖容积升5L，上口160mm、下口150mm、净高150mm |  | 个 | 18
95 |  | 容积升 | 1L、3L、5L、10L、15L、20L、30L |  | 套 | 1
96 |  | 容重测定筒 | 5L，壁厚≥3mm |  | 个 | 1
97 |  | 振捣棒 | 25cm |  | 个 | 1 |  |  | 室内使用
98 |  | 钢直尺 | 0～0.5m |  | 个 | 1
99 | 集料室 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A |  | 台 | 2
100 |  | 量杯 | 1000 |  | 个 | 2
101 |  | 针状规准仪 | / |  | 个 | 1
102 |  | 片状规准仪 | / |  | 个 | 1
103 |  | 饱和面干试模（带捣棒） | Φ38×Φ89×73 mm |  | 个 | 1
104 |  | 压碎指标仪 | 碎石/砂 |  | 套 | 各1 |  |  | （国标用）
105 |  | 标准砂子筛 | Φ300mm，2.36mm采用金属丝编织 |  | 套 | 2
106 |  | 标准砂石筛 | Φ300mm，2.36mm采用金属丝编织 |  | 套 | 2
107 |  | 集料筛放置架 | / |  | 个 | 2
108 |  | 容积升 | 1L、10L、20L、30L、50L |  | 套 | 1
109 |  | 静水力学电子天平 | 10kg |  | 套 | 1
110 |  | 静水力学电子天平网篮 | / |  | 个 | 8
111 |  | 电子天平 | 2kg/0.01g |  | 台 | 1
112 |  | 数显游标卡尺 | 0～300mm |  | 把 | 1
113 |  | 电子秤 | 100kg/1g |  | 台 | 1
114 |  | 电热鼓风干燥箱 | FX-101-4 |  | 台 | 2
115 |  | 放大镜 | 4倍 |  | 个 | 1
116 |  | 放大镜 | 8倍 |  | 个 | 1
117 |  | 碎石漏斗 | / | / | 个 | 1
118 |  | 砂漏斗 | / | / | 个 | 1
119 |  | 三角网篮（金属丝） | 石 | / | 套 | 3
120 |  | 三角网篮（金属丝） | 砂 | / | 套 | 3
121 |  | 电子天平 | 30kg/0.1kg |  | 台 | 1
122 |  | 集料坚固性试验仪 |  |  | 台 | 1
123 | 计量室 | 框式水平仪 | SK200-0.02 |  | 台 | 1
124 |  | 内径千分尺 | 50-250mm |  | 把 | 1
125 |  | 电子秒表 |  |  | 个 | 2
126 |  | 竹节温度计 | 0～200℃（1℃） | / | 根 | 10
127 |  | 万能角度尺 | / |  | 个 | 1
128 |  | 不锈钢楔形塞尺 | / |  | 个 | 1
129 |  | 半径规 | / |  | 个 | 1
130 |  | 刀口直角尺 | / |  | 个 | 1
131 |  | 刀口尺 | / |  | 个 | 1
132 |  | 钢直尺 | 0～1m |  | 把 | 1
133 |  | 钢直尺 | 0-300mm |  | 把 | 1
134 |  | 钢直尺 | 0-500mm |  | 把 | 1
135 |  | 测温仪（红外） |  |  | 个 | 1
136 |  | 插入式电子测温仪 |  |  | 个 | 1
137 |  | 数显深度游标卡尺 | 0～300mm |  | 个 | 1
138 |  | 数显游标卡尺 | 0～300mm |  | 个 | 1
139 |  | 塞尺 | 0.02～100 |  | 个 | 1
140 |  | 百分表 | 0-10mm |  | 个 | 2
141 |  | 千分表 | 0-1mm |  | 个 | 2
142 | 加工室 | 自动切石机 | SCQ-1 | 江苏泰州市先科仪器厂 | 台 | 1
143 |  | 双端面磨石机 | SCM-200 | 江苏泰州市先科仪器厂 | 台 | 1
144 |  | 卧式带锯床（型钢加工机） |  |  | 台 | 1
145 |  | 钢直尺 | 0-500mm |  | 把 | 1
146 |  | 芯样补平 |  |  | 台 | 1
147 |  | 游标卡尺 | 0-200mm |  | 把 | 1
148 | 检测室 | 灌砂筒 | Φ250mm |  | 台 | 2
149 |  | 灌砂筒 | Φ150mm |  | 台 | 2
150 |  | 灌砂筒 | Φ200mm |  | 台 | 1
151 |  | 轻型动力触探仪 |  |  | 套 | 2
152 |  | 重型动力触探仪 |  |  | 套 | 1
153 |  | 锚杆拉拔仪 | 300KN | 北京海创高科科技有限公司 | 台 | 1
154 |  | K30平板荷载测定仪 | K-30 |  | 套 | 2
155 |  | 钢筋保护层测定仪 |  | 北京海创高科科技有限公司 | 台 | 1 |  |  | 带标准块
156 |  | 混凝土裂缝缺陷综合测定仪 | HC-F900 | 北京海创高科科技有限公司 | 台 | 1
157 |  | 数显混凝土回弹仪 |  | 北京海创高科科技有限公司 | 台 | 2 |  |  | 带碳化深度测定仪
158 |  | 钢砧 | 国标 |  | 台 | 1
160 |  | 防水板气密性检测仪 | / |  | 台 | 1 |  |  | 带气泵
161 |  | 动力触探三脚架 | / |  | 个 | 2 |  |  | 不锈钢焊接架子
162 |  | 混凝土取芯机 |  |  | 台 | 2 |  |  | 两个100，一个50钻头
163 |  | 仰拱取芯机 | HZ-500 |  | 台 | 1 |  |  | 国产（按2、4、6节组合配置钻杆、钻头和帽子）
164 | 胶材室 | 压浆剂高速搅拌机 | SYJ-10 |  | 台 | 1
165 |  | 水泥净浆搅拌机（带罩） | NJ-160A |  | 台 | 1
166 |  | 水泥胶砂搅拌机（带罩） | JJ-20H |  | 台 | 2
167 |  | 水泥胶砂振实台（带罩） | ZS-20H |  | 台 | 1
168 |  | 水泥胶砂振实台 | GZ-75 |  | 台 | 1 |  |  | 速凝剂用
169 |  | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150A |  | 台 | 1
170 |  | 雷氏夹膨胀值测定仪 | LD-50 |  | 台 | 1
171 |  | 雷氏夹 | 30mm×30mm |  | 个 | 20
172 |  | 水泥标准稠度及凝结测定仪 | 新标准 |  | 台 | 2
173 |  | 全自动水泥比表面积测定仪 | SZB-9 |  | 台 | 2
174 |  | 比表面积仪的圆形滤纸 | 采用符合国标的中速定量滤纸 | / | 包 | 10
175 |  | 除湿机 | ER-660E | / | 台 | 1
176 |  | 精密电子天平 | 200g/0.001g |  | 台 | 1
177 |  | 170mL量水器 | 170mL |  | 个 | 2
178 |  | 225mL量水器 | 225mL |  | 个 | 2
179 |  | 砂浆扩展度仪（带捣棒） | Ф50×Ф100×150mm |  | 套 | 1
180 |  | 水泥砼恒温恒湿标准养护箱 | SHBY-40B |  | 台 | 1
181 |  | 水泥试块恒温标准养护柜 | HBY-64 |  | 台 | 2
182 |  | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 |  | 台 | 2
183 |  | 微机控制压力试验机 | HYE-300F-D | 河北三宇试验机有限公司 | 台 | 1
184 |  | 水泥净浆流动度测定仪 | 1725mL |  | 台 | 1
185 |  | 电子秒表 | / |  | 个 | 2
186 |  | 游标卡尺 | 0～300mm |  | 台 | 1
187 |  | 水泥胶砂试模（钢） | 40×40×160mm |  | 个 | 30
188 |  | 钢丝间泌水率试验仪 | 用有机玻璃制成，带有密封盖，内径100mm，高160mm，容器中间置入一根7φ5钢绞线。钢绞线在容器内露出的高度为1cm~3cm。 |  | 个 | 1
189 |  | 压浆剂充盈度仪 |  |  | 台 | 1
190 |  | 水泥比长仪 | YB-160 |  | 台 | 1
191 |  | 电子天平 | 5kg/0.01g |  | 台 | 1
192 |  | 电子天平 | 30kg/0.1kg |  | 台 | 1
193 |  | 水泥比长仪 | YB-160 |  | 台 | 1
194 |  | 水泥标准筛 | 0.045mm/0.080mm |  | 个 | 各3
195 |  | 标准筛(筛水泥) | 0.9mm |  | 个 | 1
196 |  | 标准筛 | 1.18mm |  | 个 | 1
197 |  | 砂浆膨胀限制试模 | 40×40×160mm |  | 个 | 12
198 |  | 收缩膨胀限制器 | / |  | 个 | 6
199 |  | 李氏瓶 | 250ml |  | 个 | 12
200 |  | 直边刀 | 宽25mm |  | 个 | 4
201 |  | 玻璃板 | 100mm×100mm、厚度4mm～5mm |  | 块 | 10
202 |  | 玻璃板 | 80mm×80mm、厚度4mm～5mm |  | 块 | 10
203 |  | 刮平金属直边尺 | / |  | 个 | 8
204 |  | 水泥胶砂试模盖板 | 盖板和试模之间的距离控制在2mm-3mm之间 |  | 个 | 30
205 |  | 胶砂刮刀 | 300×30mm |  | 把 | 4
206 |  | 水泥维卡仪圆模 | 65mm×75mm×40mm |  | 个 | 4
207 |  | 标准稠度仪的细针 | 细针（初、终凝） |  | 套 | 2
208 |  | 多功能高低温恒温水浴 | HWY-30 |  | 台 | 1
209 |  | 水泥浆泌水率膨胀试验仪 | Φ100×150mm |  | 台 | 1
210 | 耐久室 | 数显混凝土抗渗仪 | HP-4.0 |  | 台 | 4
211 |  | 混凝土氯离子电通量测定仪 | DTL-6 |  | 台 | 1
212 |  | 混凝土真空饱水机 | ZN-BSJ |  | 台 | 1
213 |  | 补偿混凝土收缩膨胀仪 | BCL-500 |  | 台 | 1
214 |  | 电子天平 | 30kg/0.1kg |  | 台 | 1
215 |  | 混凝土卧式收缩膨胀仪 | HSP-540型 |  | 台 | 1
216 |  | 砼抗渗仪专用密封圈 | / |  | 个 | 200
217 | 土工室 | 土壤标准筛 | φ300mm |  | 套 | 1
218 |  | 基床表层级配碎石筛 | φ300 |  | 套 | 1
219 |  | 基床表层级配碎石筛 | 0.02mm |  | 套 | 1
220 |  | 过渡段级配碎石筛 | φ300 |  | 套 | 1
221 |  | 过渡段级配碎石筛 | 0.02mm |  | 套 | 1
222 |  | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LP-100D |  | 台 | 1
223 |  | 多功能电动击实仪 | BKJ-Ⅲ |  | 台 | 1
224 |  | 灌砂法密度测定仪 | GRT-L |  | 台 | 1
225 |  | 大型击实仪 | / |  | 台 | 1
226 |  | 电动脱模器 | LD-141型 |  | 台 | 1
227 |  | 电子天平 | 5kg/0.01g |  | 台 | 1
228 |  | 电子秤 | 30kg/0.1g |  | 台 | 1
229 |  | 虹吸筒 | 直径180mm | / | 个 | 1
230 |  | 比重瓶 | 50ml | / | 个 | 6
231 |  | 乙种土壤密度计 | TM-85型乙种 | / | 个 | 1
232 |  | 甲种土壤密度计 | TM-85型甲种 | / | 个 | 1 |  |  | 满足TB10102要求
233 |  | 环刀 | 61.8×20 | / | 个 | 4
234 |  | 电热鼓风干燥箱 | FX-101-3 | / | 台 | 1
235 |  | 洛杉矶磨耗试验机 | MH-II |  | 台 | 1
236 |  | 粗粒土常水头渗透仪 | ST-300 | / | 台 | 1
237 |  | 电砂浴 | 400×300 | / | 台 | 1
238 |  | 电子秤 | 100kg/1g | / | 台 | 1
239 |  | 钢直尺 | 0-500mm | / | 把 | 1
240 |  | 游标卡尺 | 0～300mm | / | 把 | 1
241 | 防水材料室 | 落锤冲击试验机 | / | / | 台 | 1
242 | 收样室 | 电子天平 | 0-10kg | / | 台 | 1
243 |  | 台秤 | 0-100kg | / | 台 | 1
244 |  | 裁刀 | / | / | 把 | 1 |  |  | 裁剪防水板等材料
含税价格
税费
不含税价格

## 化学药品（新）
新建温福高铁2标段中心试验室低值易耗品化学试剂清单
序号 | 化学试剂（药品）名称 | 纯度等级（准确度等级或不确定度） | 数量（瓶） | 单价 | 小计 | 备注
1 | 硫粉 | 1瓶 | AR500g |  |  | 处理水银
2 | 高锰酸钾 | 1瓶 | AR500g
3 | 变色硅胶 | 20瓶 | AR500g |  |  | 干燥用
4 | pH标准试剂（4.00、6.86、9.18） | 15包 | pH计校准标定用 |  |  | 各5包
5 | 水银 | 2瓶 | 100mL
6 | 无水煤油 | 30瓶 | 500mL
7 | 甲基橙 | 5瓶 | 分析纯
8 | 酚酞 | 10瓶 | IND25g
9 | 氟化钾 | 2瓶 | AR500g
10 | 铬酸钾 | 5瓶 | AR 500g
11 | 铬黑T | 5瓶 | AR 25g
12 | 钙试剂 | 5瓶 | AR 25g
13 | 盐酸 | 6瓶 | 500ml，密度1.19 g/mL
14 | 硝酸银 | 4瓶 | 分析纯
15 | 无水碳酸钠 | 4瓶 | PT 100g
16 | 碳酸钠 | 5瓶 | AR500g
17 | 碳酸钙 | 5瓶 | PT 100g
18 | 氯化钾（基准） | 5瓶 | PT100g
19 | 氯化钾 | 5瓶 | AR500g
20 | 氯化钾 | 2瓶 | 光谱纯 |  |  | 外加剂碱含量用
21 | 氯化钠 | 20瓶 | 分析纯500g
22 | 三乙醇胺 | 5瓶 | AR500ml
23 | 氢氧化钠 | 20瓶 | 分析纯500g
24 | 氢氧化钙 | 5瓶 | 分析纯500g
25 | 钙羧酸钠 | 2瓶 | 分析纯500g
26 | 醋酸 | 5瓶 | AR500ml
27 | 硫化钠 | 5瓶 | 分析纯
28 | 无水乙醇 | 20瓶 | AR500ml
29 | 甲基红 | 4瓶 | AR 25g
30 | 鞣酸 | 5瓶 | AR 250g
31 | 苯甲酸 | 5瓶 | 分析纯500g
32 | 氯化锌 | 50瓶 | 分析纯500g
33 | 无水硫酸钠 | 40瓶 | 分析纯500g |  |  | 混凝土硫酸盐结晶破坏用
34 | 硫酸 | 6瓶 | AR500ml，98%
35 | 氯化钡 | 5瓶 | AR500g
36 | 氯化镁 | 5瓶 | AR 500g
37 | 氯化锂.H2O | 5瓶 | AR 500g
38 | 锌粉 | 2瓶 | AR 500g
39 | 氨水 | 10瓶 | AR500ml
40 | 硫酸钾 | 3瓶 | AR 500g
41 | 过氧化氢 | 5瓶 | AR500ml
42 | 乙酸锌 | 5瓶 | 分析纯
43 | 硫代硫酸钠 | 5瓶 | AR500g
44 | 氯化铵 | 5瓶 | AR500g
45 | 乙二胺四乙酸二钠 | 5瓶 | AR 500g
46 | 氯化钠（基准） | 5瓶 | 基准 100g
47 | 氯化钠 | 2瓶 | 光谱纯 |  |  | 外加剂碱含量用
48 | 碳酸铵 | 2瓶 | AR500g
49 | 丙三醇 | 5瓶 | 分析纯500g
50 | 硝酸锶 | 1瓶 | 分析纯500g
51 | 亚甲蓝 | 10瓶 | 生物染色剂 25g
52 | 六次甲基四胺 | 2瓶 | 分析纯500g
53 | 重铬酸钾 | 5瓶 | PT 100g
54 | 碘化钾 | 5瓶 | AR 500g
55 | 磷酸 | 2瓶 | AR500ml
56 | 硝酸 | 2瓶 | AR500ml
57 | 氢氟酸 | 5瓶 | AR500ml
58 | 95%乙醇 | 10瓶 | AR500ml
59 | 乙二醇 | 3瓶 | AR 500mL
60 | 氢氧化钾 | 2瓶 | AR 500g
61 | 焦硫酸钾 | 2瓶 | AR 500g
62 | 钼酸铵 | 1瓶 | AR 500g
63 | 酒石酸钾钠 | 1瓶 | AR 500g
64 | 无水乙酸钠 | 1瓶 | AR 500g
65 | 硫酸铜 | 1瓶 | AR 500g
66 | 碘 | 1瓶 | AR 250g
67 | 甲醛 | 1瓶 | AR500ml
68 | 硝酸汞 | 1瓶 | AR 100g
69 | 乙酸铵 | 1瓶 | AR 500g
70 | 二氧化硅 | 1瓶 | 基准试剂（光谱纯或高纯）
71 | 硫酸锰 | 1瓶 | PT 25g
72 | 草酸钠（基准试剂） | 1瓶 | PT 100g |  |  | 检测蒸馏水用
73 | 邻苯二甲酸氢钾 | 1瓶 | PT 100g
74 | 磷酸二氢钾 | 1瓶 | PT 100g
75 | 磷酸氢二钠 | 1瓶 | 500g优级纯
76 | 硼砂 | 1瓶 | AR 500g
77 | 抗坏血酸 | 1瓶 | AR 25g
78 | 溴酚篮 | 1瓶 | PT 25g
79 | 钙黄绿素 | 1瓶 | PT 25g
80 | 甲基百里香酚蓝 | 1瓶 | AR 5g
81 | 酸性铬蓝k | 1瓶 | PT 25g
82 | 奈分绿B | 1瓶 | AR 25g
83 | PNA | 1瓶 | AR 5g
84 | 淀粉 | 1瓶 | AR 500g
85 | 溴甲酚绿 | 1瓶 | IND5g
86 | 磺基水杨酸钠 | 1瓶 | AR 100g
87 | 亚甲基蓝 | 2瓶 | 生物染色剂 25g
88 | 乙酰丙酮 | 1瓶 | AR500ml
89 | 二苯偶氮碳酰肼 | 1瓶 | AR25g
90 | 盐酸羟胺 | 1瓶 | AR 25g
91 | 碘酸钾 | 1瓶 | PT 50g
92 | 邻菲啰啉(1.10-菲啰啉) | 1瓶 | AR 5g
93 | 高碘酸钾 | 1瓶 | AR 100g
94 | 二氧化钛 | 1瓶 | SP 25g
95 | 硫酸铁铵 | 1瓶 | AR 500g
96 | 硫氰酸铵 | 1瓶 | AR 500g
97 | 硫酸亚铁 | 1瓶 | AR 500g
98 | 硫酸亚铁铵 | 1瓶 | AR500g
99 | 5A分子筛 | 1瓶 | φ3-5mm/1kg
100 | 六偏磷酸钠 | 1瓶 | CP500g
101 | 十二烷基苯磺酸钠 | 1瓶 | AR250g
102 | 焦磷酸钠 | 1瓶 | AR 500g
103 | 硫酸铝钾 | 1瓶 | AR 500g
104 | 氧化镁 | 1瓶 | AR 250g
105 | 氯化锶 | 1瓶 | AR 500g
106 | 氯化亚锡 | 1瓶 | AR 500g
107 | 锡粉 | 1瓶 | AR 500g
108 | 二安替比林甲烷 | 1瓶 | AR 500g
109 | 硅油 | 20瓶 | AR 500mL
110 | 硫酸银 | 1瓶 | AR 100g
111 | 硝酸钾 | 2瓶 | AR500g
含税价格
税费
不含税价格

## 工具及配件
新建温福高铁2标段中心试验室工具及配件清单
序号 | 仪器设备名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量（台） | 综合单价（元） | 小计（小计） | 备注
1 | 水泥留样桶 |  | 个 | 100
2 | 方孔筛 | φ300孔径0.3mm | 个 | 1
3 | 方孔筛 | φ300孔径0.6mm | 个 | 1
4 | 注射器 | 100/50ml | 个 | 4 |  |  | 各四个
5 | 不锈钢取样勺 |  | 个 | 6
6 | 钢卷尺 | 0～5m | 个 | 4
7 | 冰铲 | 大中小 | 个 | 各2套
8 | 平头铁锹 |  | 把 | 6
9 | 尖头铁锹 |  | 把 | 3
10 | 抹刀 |  | 把 | 8
11 | 塑料壶(带颜色） | 5L | 个 | 100
12 | 塑料壶(带颜色） | 2L | 个 | 20
13 | 工业加湿器 |  | 个 | 1 |  |  | 胶材室
14 | 刮刀 |  | 个 | 5
15 | 防切割手套 |  | 双 | 2
16 | 铁板 | 3000×1500，厚度5mm | 个 | 1
17 | 冷却液（锯床用） |  | 桶 | 1
18 | 钢刷 |  | 把 | 3
19 | 快速定量滤纸 | 12.5cm | 盒 | 4
20 | 中速定量滤纸 | 12.5cm | 盒 | 4
21 | 慢速定量滤纸 | 12.5cm | 盒 | 4
22 | 快速定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 4
23 | 中性定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 4
24 | 慢速定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 4
25 | 标准胶砂ISO |  | 袋 | 20
26 | 灌砂法标准砂 | 0.3-0.6mm | 袋 | 5
27 | 粉煤灰用中级砂 | 0.5-1.0mm | 袋 | 6
28 | 标准水泥 |  | 桶 | 4
29 | 粉煤灰标准粉 |  | 瓶 | 10
30 | 基准水泥 |  | 袋 | 5
31 | 水泥标准粉 |  | 瓶 | 10
32 | 平头玻璃棒 | 7*300mm | 根 | 2
33 | 圆头玻璃棒 | 6*200mm | 根 | 10
34 | 耐磨尼龙棒(塑料棒) | 0.008*1m | 根 | 1
35 | 移液管 | 2mL | 根 | 2
36 | 移液管 | 10mL | 根 | 2
37 | 碱式滴定管 | 10mL/0.05mL | 根 | 2
38 | 短颈漏斗 | / | 个 | 6
39 | 棕色微量滴定管 | 2mL/0.01mL | 个 | 2
40 | 棕色滴定管 | 5mL/0.02mL | 个 | 2
41 | 棕色滴定管 | 10mL/0.05m | 个 | 2
42 | 棕色滴定管 | 25mL | 个 | 2
43 | 瓷蒸发皿 | 250mL | 个 | 2
44 | 硬质试管 | 25mL | 个 | 6
45 | 比重瓶 | 100mL | 个 | 2
46 | 带盖玻璃培养皿 | / | 个 | 12
47 | 耐高温手套 | / | 双 | 2 |  |  | 大号
48 | 玻璃板 | 400×400mm，厚4mm | 块 | 2
49 | 水泥取样器 | 5个 | 个 | 5
50 | 水泥留样密封袋 | / | 个 | 500
51 | 长柄坩埚钳 |  | 把 | 4
52 | 瓷坩埚 | 20mL、30mL | 个 | 24 |  |  | 各12个
53 | 称量纸 |  | 包 | 3
54 | 硫酸盐侵蚀试模 | 10*10*60mm,6联 | 个 | 10
55 | 小型电动抗折机 | DKZ-300 | 台 | 1 |  |  | 配脱模设备
56 | 小型千斤顶压力机 | 大于15KN | 台 | 1 |  |  | 带有压力表，带刻度，反力架
57 | 直边刀 |  | 把 | 2
58 | 胶皮刮具 |  | 把 | 2
59 | 不锈钢小铲 |  | 把 | 2
60 | 下料漏洞 |  | 个 | 2
61 | 橡皮锤 |  | 把 | 3
62 | 空气压缩机(带枪头和气管） |  | 台 | 1
63 | 一次性胶头滴管 |  | 个 | 10
64 | 医用橡胶手套 |  | 盒 | 2
65 | 一次性口罩 |  | 包 | 2
66 | 布氏漏斗 |  | 个 | 1
67 | 灭火毯 |  | 个 | 2
68 | 过滤式消防自救呼吸器 |  | 个 | 2
69 | 微孔滤膜 |  | 个 | 2
70 | 塑料试剂瓶 | 100mL | 个 | 10
71 | 塑料试剂瓶 | 250mL | 个 | 4
72 | 塑料试剂瓶 | 500mL | 个 | 4
73 | 塑料试剂瓶 | 1000mL | 个 | 4
74 | 塑料量筒 | 25ml | 个 | 5
75 | 塑料量筒 | 10ml | 个 | 5
76 | 钢筋网片抗剪力试验夹具 |  | 套 | 1
77 | 洛氏硬度标准块 | 高、中、低 | 块 | 各1块
78 | 挑云母的钢针 |  | 根 | 2
79 | 石子三角网蓝 | 100*150mm | 个 | 5
80 | 砂子三角网蓝 | 70*70mm | 个 | 4
81 | 搪瓷盘 | 大、中、小 | 个 | 各10个
82 | 毛刷 | 大、中、小 | 把 | 各10把
83 | 万向抽气罩 |  | 个 | 2
84 | 带胶塞(装有硅胶干燥管)的玻璃瓶 | 苯甲酸-无水乙醇溶液存放要求 | 个 | 5
85 | 凡士林 |  | 瓶 | 2
86 | 吸耳球 | 大、中、小 | 个 | 各4个
含税价格
税费
不含税价格

## 操作台等
新建温福高铁2标段中心试验室操作台等清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 预估数量（个） | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 试件架 | 1.5m*0.6m | 44
2 | 样品架 | 2000*60*2000 | 55 |  |  | 45个操作间，资料室10
3 | 力学室夹具柜 | 长800mm*宽300mm*高1300mm | 2 |  |  | 加厚、层板底布都有加强筋
4 | 操作台 | 1.5m长 | 31 |  |  | 每个都是1.5m的独立（边台）（黑色台面）。最终以实际数量为准
5 | 通风手臂 | / | 2 |  |  | 可以活动
6 | 天平防震台 | 放在操作台上 | 3 |  |  | /
7 | 操作台（带水槽） | 1m长 | 6 |  |  | 水槽在中间（边台）
8 | 中央滴定台 | 操作台4m*1.5m，水池1m*1.5m | 1 |  |  | 带滴定架（中央台面），带洗眼器，试管架
9 | 废液桶 | 1090mm*460mm*1120mm | 1 |  |  | 废液桶3（50L），含柜子
10 | 化学药品柜 | 900*450*1800 | 5 |  |  | 带通风系统
11 | 化学溶液柜 | 900*450*1800 | 1 |  |  | 带通风系统
12 | 通风橱 | 1.2m*0.8m*2m | 1
含税价格
税费
不含税价格
试件架 样品架 操作台（黑色台面）
力学室夹具柜 废液桶
化学药品柜（带通风） 化学溶液柜

## 调配1
新建温福高铁2标段中心试验室调配设备
序号 | 操作间 | 设备名称 | 型号/量程/精度 | 生产厂家 | 单位 | 采购数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 检测室 | 动态变形模量 | EVD |  | 台 | 1
4 | 胶材室 | 微机控制压力试验机 | HYE-300F-D | 河北三宇试验机有限公司
5 |  | 水泥净浆搅拌机（带罩） | NJ-160A
6 |  | 水泥胶砂搅拌机（带罩） | JJ-20H
7 |  | 水泥胶砂振实台（带罩） | ZS-20H
8 | 防水材料室 | 一批 | [6 empty] | 渝昆调配
含税价格
税费
不含税价格